Отчет о проделанной работе по устранению нарушений по Предписанию №208/1/1 от 06.04.2021 года.

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований ПБ | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не обеспечен подъезд пожарной техники со всех сторон здания | на данное нарушение не было указано раннее данными органами во время предыдущих проверок. Здания построены в 1955 г. и 1963 г., к ним обеспечен подъезд с 2х сторон. Данный технический регламент, на который сделана ссылка вступил в силу в 2013 году. Для того, чтобы выполнить данное нарушение, надо спилить все березы впереди здания и убрать частично игровое оборудование на детских площадках, тем самым уменьшить игровые площадки в 2 раза. Технический регламент принят после постройки зданий. Считаю, что в случае необходимости, подъезд имеется. |
| 2. | система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот. | Выполнено: заменено ограждение и установлены автоматические ворота |
| 3. | На 1 этаже на улице перед эвакуационным выходом из помещения пищеблока пищеблоком отсутствует ограждение | устранено собственными силами |
| 4 | двери отделяющие лестничную клетку от поэтажных коридоров 1 и 2 этажа не обеспечены в полном объеме наличием на дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах | устранено |
| 5. | не обеспечено наличие на противопожарных дверях из помещений пищеблока, прачечной на 1 этаже для самозакрывания | Устранено |
| 6. | на 2 этаже из помещения №54 перепад высот. | устранено собственными силами |
| 7 | На 1 этаже отсутствует противопожарная дверь | устранено |
| 8 | Допущена различная высота ступений лестничного марша к эвакуационному выходу 1 этажа, ведущего непосредственно наружу | устранено собственными силами |
| 9 | Допущено в дверном пороге эвакуационного выхода 1 этажа непосредственно наружу. | устранено собственными силами |
|  |  | ШКОЛЬНАЯ 15 |
| 10 | На лестничном марше на 2 этаж размещен радиатор, выступающий из плоскости стены | не выполнено, нет лимитов денежных средств. |
| 11 | Люк выхода на чердак выполнен не противопожарным | устранено. |
| 12 | Не обеспечено наличие на дверях здания детского сада приспособлений для самозакрытия | устранено |
| 13 | Кабинет 2 этажа не оборудован извещателями автоматической пожарной сигнализации | не устранено |
| 14 | В здании детского сада несущие металлические конструкции лестничных маршей не имеют требуемого предела огнестойкости | лестничные марши – заводские. п. 14 не соответствует действительности, т.к. проверяющему органу была предоставлена документация «Расчет уровня обеспечения пожарной безопасности на объекте» |
| 15 | на 2-м этаже в помещении спальни (№32) применены материалы с более высоким классом опасности | устранено собственными силами |
| 16 | не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара на каждого дежурного | не устранено нет средств |
| 17 | перед вторым эвакуационном выходом на 1 этаже непосредственно наружу в полу имеется перепад высоты | устранено собственными силами |
| 18 | Дверь перед вторым эвакуационным выходом на 1 этаже не открывается по направлению выхода | устранено |
| 19 | в холе на 1 этаже расположена раздевалка | п. 19 – раздевальная комната для детей предусмотрена проектом, шкафчики для одежды детей находятся в стороне от выхода и не препятствуют движению к эвакуационному выходу. |
| 20 | подвал не от помещения тамбура железной дверью | устранено |

Заведующая ДОУ                                                                 Ермакова А.П.